## Foglio 1 - 2
Persone abitualmente presenti nell'appartamento:
|  |  | adulti: | 4
|  |  | bambini: | 2
Tabella A
Ambiente |  | Superficie | Altezza | Volume | N° ricambi | Aria fresca
|  | ambienti | ambienti | ambienti | all'ora | mc/h
Bagno n° 1 |  | 8.19 | 3 | 24.57 | 0.814 | 20
Bagno n° 2 |  | 10 | 3 | 30 | 0.66667 | 20
Cucina |  | 16 | 3 | 48 | - | -
Camera n° 1 (due adulti) |  | 18.92 | 3 | 56.76 | 0.73425 | 41.676
Camera n° 2 (due adulti) |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
Camera n° 3 (1 adulto) |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
Camera n° 4 (1 bambino) |  | 10.73 | 3 | 32.19 | 0.50385 | 16.219
Camera n° 5 (2 bambini) |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
Ingresso |  | 6.09 | 3 | 18.27 | 0.7 | 12.789
Soggiorno |  | 32.5 | 3 | 97.5 | 0.81026 | 79
Salotto |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
Corridoio |  | 3.36 | 3 | 10.08 | 0.7 | 7.056
Ripostiglio |  | 1.82 | 3 | 5.46 | 0.7 | 3.822
Totali | mq | 107.61 | mc | 322.83 | mc/h | 200.562
Caratteristiche della ventola
|  |  | Portata in aspirazione mc/h | 650
|  |  | Diametro del foro cm | 35
|  |  |  | N° di ricambi d'aria/h necessario. N°ric./h = | 0.62126
|  |  |  | N° di ricambi d'aria indispensabile notturno | 0.53602
|  |  |  | pari a mc/h | 173.044
N° di ricambi d'aria/h medio della cucina
|  |  |  | dovuto alla ventilazione forzata. N°ric./h = | 2.0892
N° di ricambi d'aria/h massimo possibile dell'appartamento,
|  |  |  | dovuto alla sola ventilazione forzata. N° ric./h = | 2.0134
|  |  |  | Portata minima della ventola mc/h = | 501.405
|  |  |  | Superficie del foro di uscita dell'aria (f della ventola) = cmq | 962.1128
|  |  |  | Superficie complessiva dei fori d'ingresso dell'aria = cmq | 1443.1691
Tabella B - fori per l'ingresso dell'aria.
Ambiente |  | Aria fresca | Foro | Foro | Fori alternativi
|  | mc/h | cmq | diametro | n° 2 da cmq | con f da
Bagno n° 1 |  | 20 | 143.9125 | 14 | 71.9563 | 10
Bagno n° 2 |  | 20 | 143.9125 | 14 | 71.9563 | 10
Cucina |  | - | - | - | - | -
Camera n° 1 (due adulti) |  | 41.676 | 299.8849 | 20 | 149.9425 | 14
Camera n° 2 (due adulti) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Camera n° 3 (1 adulto) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Camera n° 4 (1 bambino) |  | 16.219 | 116.7059 | 14 | 58.3529 | 10
Camera n° 5 (2 bambini) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Soggiorno |  | 79 | 568.4544 | 28 | 284.2272 | 20
Salotto |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Corridoio |  | 7.056 | 50.7723 | 10 | 0 | 0
Ingresso |  | 12.789 | 92.0249 | 12 | 0 | 0
Ripostiglio |  | 3.822 | 27.5017 | 6 | 0 | 0
| Totali | 200.562 | 1443.1691
Note on H52: La portata oraria consigliata è di almeno il doppio del volume dell'appartamento.
SCHEDA DI CALCOLO DELLA VENTILAZIONE
Considerando le perdite di carico dovute principalmente a eventuali filtri e gli altri ingressi dell'aria per fessure nei serramenti, si ipotizza una superficie delle bocche d'ingresso rispetto alla superficie del foro della ventola pari a 1,5 volte . In questo modo l'aria fresca, in inverno, ha una velocità d'ingresso molto bassa nell'appartamento. Nella tabella C sono riportati i fori da realizzare e la possibilità, in caso di diametro superiore a 12 cm, di realizzarne due.
La tabella A evidenzia il n° di ricambi d'aria ideali per i vari ambienti, considerando il n° di persone che abitano e nell'ipotesi di utilizzo del salone e del salotto da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, con un coefficiente di contemporaneità pari a 0,5. Il "n° di ricambi all'ora" indica il n° di cambi necessario per quel determinato ambiente, secondo le considerazioni predette. Si considera che la quantità base d'aria fresca a persona, sia di 30mc/h. Detta quantità è variabile in funzione di diversi parametri. Per le camere si considera un fabbisogno di 18mc/h per gli adulti e 13 per i ragazzi Nella tabella A, la variazione del n° di mc/h necessari è dato dalla variazione del n° dei residenti nell'appartamento e dalla variazione della superficie dei locali di servizio, tipo corridoio e ripostiglio. Per il corridoio e il ripostiglio è stato ipotizzato un ricambio d'aria di 1,5 volte l’ora. La cucina, nella tabella A non è stata inserita in quanto, essendo la ventola posizionata proprio in cucina, il n° di ricambi d'aria teorico è riportato in un'apposita casella. L'aria che transita dalla cucina, richiamata dalla ventola, in parte è già stata sfruttata, per cui si considera pari a 1/3 dell'aria fresca che entra dalle bocche. La ventola della cappa della cucina è stata volutamente ignorata se non appositamente progettata. Le normali ventole della cappa, normalmente in commercio, sono quasi del tutto inefficaci oltre che molto rumorose. La ventola si considera sempre in funzione ma con portata variabile secondo le necessità. La portata minima oraria della ventola dovrà essere almeno pari a 2 volte il volume dell'appartamento.

## Foglio 3
Il risultato riportato alla sx è riferito ad un uso contemporaneo degli ambienti. Considerando che l'appartamento è abitato mediamente da quattro persone, possono essere accettati i valori a dx riportati. Si utilizzerà una ventola con le caratteristiche sotto riportate, con portata massima quasi doppia, ma regolabile. Con la potenza al max dell'aspirazione, i valori massimi dei ricambi d'aria sono sotto riportati.
Sezione di parete esterna di un ambiente con griglia d'areazione.
Griglia regolabile
Filtro in tessuto-non-tessuto.
Lato esterno
Lato interno
Griglia metallica in ghisa smaltata, rame, acciaio inox, etc
Tubo in pvc
Isolante
Particolare della griglia di immissione
In questo caso la griglia è stata posizionata dietro il termosifone in modo che l'aria fredda che entra non dia fastidio. La griglia deve poter essere ispezionabile per il cambio del filtro.
Griglia regolabile
Possibili soluzioni per le bocche di immissione
Possibili soluzioni per le bocche di immissione
In quest'altro caso la griglia è stata posizionata sopra il cassonetto, dietro la tenda.
Tenda
Griglia regolabile