## INTERFACCIA
[5 empty] | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
#N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | 52
#N/A
[8 empty] | #N/A |  |  | #N/A
[6 empty] | Edificio: | Civile abitazione
[6 empty] | da realizzarsi in: | Novara
[6 empty] | via: | XXIII Marzo
|  |  |  | Superficie del tetto mq = | 28
|  |  |  | Coefficiente di scorrimento k = | 0.8 |  | A | B | C |  | Pluviale
|  |  |  | Altezza pluviometrica mm = | 150 |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | Bocche B, C
|  |  |  | Coefficiente di rischio cr = | 2 | [5 empty] | #N/A
|  |  |  | Pendenza del canale di gronda cm/m = | 0.2
|  |  |  | Grado di riempimento del pluviale = | 0.2
Bocca A
|  |  | Intensità pluviometrica l/(sec.*mq) = | 0.041667 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
|  |  | Portata della copertura l/s = | 1.8667 |  |  | bocca | bocca | bocca
| #N/A | [5 empty] | spigoli | svaso | svasata
[7 empty] | vivi | piccolo
|  | 1 |  | 1
|  | 0.8 |  | 1.5
|  | 0.5 |  | 2
2.5
3
Note on H25: Inserire un valore da 10 a 500 mq
Note on H29: Pendenza consigliata: 0,4 cm/mt
Note on H30: Valori consigliati: 0,2 minimo 0,33 massimo
Progetto di un sistema per l'evacuazione delle acque meteoriche
DATI
Prime elaborazioni
Sono modificabili solo le celle in grassetto verde.
GRONDE E CONVERSE
Diametri in mm delle bocche d'efflusso.
120°
Sezioni delle grondaie. Misure in mm
135°
Immettere i dati in grassetto verde e premere F9 per il calcolo.

## CIRCOLARE
|  | Edificio: | Civile abitazione
|  | da realizzarsi in: | Novara
|  | via: | XXIII Marzo
[5 empty] | Superficie della copertura mq = | 28
[5 empty] | Coefficiente di scorrimento k = | 0.81
[5 empty] | Altezza pluviometrica mm = | 150.01
[5 empty] | Coefficiente di rischio cr = | 2.01
[5 empty] | Pendenza del canale di gronda cm/m = | 0.21
[5 empty] | Grado di riempimento del pluviale = | 0.2001
|  |  |  | Intensità pluviometrica l/(sec.*mq) = | 0.041669
|  |  |  | Portata del tetto l/s = | 1.8996
| Di = mm | #N/A |  |  |  | Di mm = | #N/A
[6 empty] | Sezione bagnata = mmq | #N/A
[6 empty] | Portata l/sec = | #N/A
#N/A
[6 empty] | Raggio idraulico = mt | 0.0315
[6 empty] | v = m/sec. = | 0.36566
#N/A
[5 empty] | Di = mm | #N/A
[5 empty] | Portata l/sec = | #N/A
#N/A
#N/A
|  | h > = | #N/A
|  |  |  | Di = mm | #N/A
|  |  |  | di = mm | #N/A
|  |  |  | h = mm | #N/A
#N/A
#N/A
#N/A
|  | > = | #N/A
|  |  |  | Di = mm | #N/A
|  |  |  | di = mm | #N/A
|  |  |  | h = mm | #N/A
#N/A
#N/A
[6 empty] | Portata l/sec = | #N/A
[6 empty] | Superficie della sezione = cmq | #N/A
#N/A
[6 empty] | Pluviale a sezione circolare Di = mm | #N/A
[6 empty] | L per un pluviale quadrato = mm | #N/A
#N/A
#N/A
[6 empty] | #N/A | #N/A
Progetto di un sistema per l'evacuazione delle acque meteoriche
Canale di gronda semicircolare
Bocche d'efflusso
DATI
Bocca a spigoli vivi
Prime elaborazioni
Pagina 1
20
Pluviale
Bocca con piccolo svaso
Bocca svasata
Pagina 2

## TRAPEZ.le1
| Edificio: | Civile abitazione
| da realizzarsi in: | Novara
| via: | XXIII Marzo
|  |  |  | Superficie della copertura mq = | 28
|  |  |  | Coefficiente di scorrimento k = | 0.801
|  |  |  | Altezza pluviometrica mm = | 150.001
|  |  |  | Coefficiente di rischio cr = | 2.01
|  |  |  | Pendenza del canale di gronda cm/m = | 0.201
|  |  |  | Grado di riempimento del pluviale = | 0.2001
|  |  | Intensità pluviometrica l/(sec.*mq) = | 0.041667
|  |  | Portata della copertura l/s = | 1.8784
| L mm = | #N/A |  |  | L mm = | #N/A
[5 empty] | Sezione bagnata = mmq | #N/A
[5 empty] | Portata l/sec = | #N/A
#N/A
[5 empty] | Raggio idraulico = mt | 0.029813
[5 empty] | v = m/sec. = | 0.34484
|  |  |  | W = L mm | #N/A
#N/A
|  |  |  | Di = mm | #N/A
|  |  |  | Portata l/sec = | #N/A
#N/A
#N/A
| h > = | #N/A
|  |  | Di = mm | #N/A
|  |  | di = mm | #N/A
|  |  | h = mm | #N/A
#N/A
#N/A
#N/A
| > = | #N/A
|  |  | Di = mm | #N/A
|  |  | di = mm | #N/A
|  |  | h = mm | #N/A
#N/A
#N/A
[5 empty] | Portata l/sec = | #N/A
[5 empty] | Superficie della sezione = cmq | #N/A
#N/A
[5 empty] | Pluviale a sezione circolare Di = mm | #N/A
[5 empty] | L per un pluviale quadrato = mm | #N/A
#N/A
#N/A
[5 empty] | #N/A | #N/A
Progetto di un sistema per l'evacuazione delle acque meteoriche
Canale di gronda trapezoidale
DATI
Prime elaborazioni
20
Sezione della grondaia
Misure in mm
Bocche d'efflusso
Bocca a spigoli vivi
Pluviale
Bocca con piccolo svaso
Bocca svasata
Pagina 2

## TRAPEZ.le 2
|  | Edificio: | Civile abitazione
|  | da realizzarsi in: | Novara
|  | via: | XXIII Marzo
[5 empty] | Superficie della copertura mq = | 28
[5 empty] | Coefficiente di scorrimento k = | 0.801
[5 empty] | Altezza pluviometrica mm = | 150.001
[5 empty] | Coefficiente di rischio cr = | 2.0001
[5 empty] | Pendenza del canale di gronda cm/m = | 0.21
[5 empty] | Grado di riempimento del pluviale = | 0.2001
|  |  |  | Intensità pluviometrica l/(sec.*mq) = | 0.041667
|  |  |  | Portata del tetto l/s = | 1.8691
|  | #N/A |  |  |  | L mm = | #N/A
[6 empty] | Sezione bagnata = mmq | #N/A
#N/A | [5 empty] | Portata l/sec = | #N/A
[6 empty] | Raggio idraulico = mt | 0.039345
|  | #N/A |  |  |  | v = m/sec. = | 0.42409
#N/A
[5 empty] | Di = mm | #N/A
[5 empty] | Portata l/sec = | #N/A
#N/A
#N/A
|  | h > = | #N/A
|  |  |  | Di = mm | #N/A
|  |  |  | di = mm | #N/A
|  |  |  | h = mm | #N/A
#N/A
#N/A
#N/A
|  | > = | #N/A
|  |  |  | Di = mm | #N/A
|  |  |  | di = mm | #N/A
|  |  |  | h = mm | #N/A
#N/A
#N/A
[6 empty] | Portata l/sec = | #N/A
[6 empty] | Superficie della sezione = cmq | #N/A
#N/A
[6 empty] | Pluviale a sezione circolare Di = mm | #N/A
[6 empty] | L per un pluviale quadrato = mm | #N/A
#N/A
#N/A
[6 empty] | #N/A | #N/A
Progetto di un sistema per l'evacuazione delle acque meteoriche
Canale di gronda trapezoidale
Bocche d'efflusso
DATI
Bocca a spigoli vivi
Pluviale
Prime elaborazioni
Bocca con piccolo svaso
Bocca svasata
120°
20
Sezione della grondaia
Misure in mm
Pagina 2

## TRAPEZ.le 3
|  | Edificio: | Civile abitazione
|  | da realizzarsi in: | Novara
|  | via: | XXIII Marzo
[5 empty] | Superficie della copertura mq = | 28
[5 empty] | Coefficiente di scorrimento k = | 0.801
[5 empty] | Altezza pluviometrica mm = | 150.001
[5 empty] | Coefficiente di rischio cr = | 2.001
[5 empty] | Pendenza del canale di gronda cm/m = | 0.21
[5 empty] | Grado di riempimento del pluviale = | 0.201
|  |  |  | Intensità pluviometrica l/(sec.*mq) = | 0.041667
|  |  |  | Portata del tetto l/s = | 1.8699
L = mm
|  | #N/A |  |  |  | L mm = | #N/A
[6 empty] | Sezione bagnata = mmq | #N/A
[6 empty] | Portata l/sec = | #N/A
h = | 52
[6 empty] | Raggio idraulico = mt | 0.042233
[6 empty] | v = m/sec. = | 0.4446
|  | #N/A |  | 8
#N/A
#N/A
[5 empty] | Di = mm | #N/A
[5 empty] | Sezione bagnata = mmq | #N/A
[5 empty] | Portata l/sec = | #N/A
Progetto di un impianto per l'evacuazione delle acque meteoriche
Canale di conversa trapezoidale
Bocca d'efflusso e pluviale
DATI
Bocca a spigoli vivi rettangolare
e pluviale
Prime elaborazioni
h/2
h/2