## prog. arch.
ELABORATO GRAFICO
1 b) Progetto architettonico
locale | illuminazione | altri usi | osservazioni
cantina | 1 punto luce a soffitto con 1 interruttore | 1 presa 2P+T 10A
autorimessa | 2 punti luce a soffitto con 3 deviatori | 3 prese 3P+T 16A e 1presa 2P+T 10A
caldaia | 1 punto luce a soffitto con 1 interruttore | 1 presa 2P+T 10A e 1 presa 3P+T 16A | in questo locale è situata la caldaia
lavanderia | 1 punto luce a soffitto con 2 deviatori | 1 presa 2P+T 10A e 1 presa 3P+T 16A
sotto scala del piano seminterrato | 1 punto luce a parete con 1 interruttore | 1 presa 2P+T 10A | qui è situato il contatore
esterno seminterrato | 1 punto luce a parete con 1 interruttore
scale | 5 punti luce a soffitto con 3 deviatori
studio | 1 punto luce a soffitto con 1 interruttore | 1 presa 2P+T 10A, 1presa 3P+T 16A,1 presa TV e 1 presa telefono
bagno ( 7) | 1 punto luce a soffitto con 1 interruttore e 1 punto luce a parete con 1 interruttore | 1 presa 3P+T 16A
antibagno | 1 punto luce a soffitto con 2 deviatori e 1 punto luce a parete con 1 interruttore | 1 presa 2P+T 10A
disimpegno | 2 punti luce a parete con 3 deviatori | 1 presa del telefono | qui è situato il quadro elettrico
ripostiglio | 1 punto luce a soffitto con 1 interruttore
cucina | 1 punto luce a soffitto con 1 interruttore | 4 prese 3P+T 16A, 2 presa 2P+T 10A e 1 presa TV
salotto e zona pranzo | 1 punto luce a soffitto con 2 deviatori e 1 luce a soffitto con 1 interruttore | 4 prese 3P+T 16A, 2 prese TV e 1 presa del telefono
esterno scala entrata | 1 punto luce a parete con 2 deviatori
esterno (balcone) | 2 punti luce a parete con 2 deviatori
camera singola ( 13) | 1 punto luce a soffitto con 2 deviatori | 1 presa 2P+T 10A, 1 presa 3P+T 16A, 1 presa telefono, 1 presa TV
bagno ( 14) | 1 punto luce a soffitto con 1 interruttore, 1 punto luce a parete con 1 interruttore | 1 presa 3P+T 10A
disimpegno | 1 punto luce a soffitto con 2 deviatori | 1 presa 3P+T 16A
camera singola ( 18) | 2 punti luce a soffitto con 2 deviatori | 1 presa 2P+T 10A, 1 presa 3P+T 16A, 1 presa telefono, 1 presa TV
camera matrimoniale | 1 punto luce a soffitto con 3 deviatori | 2 prese 3P+T 16A, 2 prese telefono, 1 presa TV
bagno esclusivo della camera matrimoniale | 1 punto luce a soffitto con 1 interruttore, 1 punto luce a parete con 1 interruttore | 1 presa 2P+T 10A
esterno (balcone) | 3 punti luce a parete con 2 deviatori
esterno (balcone) | 1 punto luce a parete con 1 interruttore

## dimensionamento
ALLEGATI
1 ) Dimensionamento
PIANO SEMINTERRATO
| LOCALE: | sottoscale
Utilizzatori | Potenza (W) |  | Intensità (A)
aspirapolvere | 300 |  | 1.7
lampada | 50 |  | 0.2
| Potenza (W) |  | Intensità (A) | Sezione (mm2)
| 350 |  | 1.9 | 0.5
| LOCALE: | scale
Utilizzatori | Potenza (W) |  | Intensità (A)
lampada | 75 |  | 0.3
| Potenza (W) |  | Intensità (A) | Sezione (mm2)
| 75 |  | 0.3 | 0.5
| LOCALE: | lavanderia
Utilizzatori | Potenza (W) |  | Intensità (A)
ferro da stiro | 800 |  | 3.6
lavatrice | 2500 |  | 15
lampada | 60 |  | 0.25
| Potenza (W) |  | Intensità (A) | Sezione (mm2)
| 3360 |  | 18.85 | 4
| LOCALE: | caldaia
Utilizzatori | Potenza (W) |  | Intensità (A)
aspirapolvere | 300 |  | 1.7
caldaia | 1500 |  | 7
lampada | 60 |  | 0.25
| Potenza (W) |  | Intensità (A) | Sezione (mm2)
| 1860 |  | 8.95 | 1.5
| LOCALE: | autorimessa
Utilizzatori | Potenza (W) |  | Intensità (A)
utensili | 200 |  | 1.1
lampada | 150 |  | 0.6
| Potenza (W) |  | Intensità (A) | Sezione (mm2)
| 350 |  | 1.7 | 0.5
| LOCALE: | cantina
Utilizzatori | Potenza (W) |  | Intensità (A)
radio | 80 |  | 0.9
televisione | 250 |  | 1.2
lampada | 60 |  | 0.25
| Potenza (W) |  | Intensità (A) | Sezione (mm2)
| 390 |  | 2.35 | 0.5
| LOCALE: | esterni
Utilizzatori | Potenza (W) |  | Intensità (A)
lampada | 100 |  | 0.4
| Potenza (W) |  | Intensità (A) | Sezione (mm2)
| 100 |  | 0.4 | 0.5
PIANO RIALZATO
| LOCALE: | Ingresso
Utilizzatori | Potenza (W) |  | Intensità (A)
aspirapolvere | 300 |  | 1.7
lampada | 100 |  | 0.4
| Potenza (W) |  | Intensità (A) | Sezione (mm2)
| 400 |  | 2.1 | 0.5
| LOCALE: | studio
computer | 400 |  | 2.3
televisione | 250 |  | 1.2
radio | 80 |  | 0.4
lampada | 75 |  | 0.3
| Potenza (W) |  | Intensità (A) | Sezione (mm2)
| 730 |  | 4.2 | 1
| LOCALE: | bagno
Utilizzatori | Potenza (W) |  | Intensità (A)
aspirapolvere | 300 |  | 1.7
asciugacapelli | 500 |  | 2.3
rasoio elettrico | 10 |  | 0.1
lampada | 125 |  | 0.8
| Potenza (W) |  | Intensità (A) | Sezione (mm2)
| 935 |  | 4.9 | 1
| LOCALE: | antibagno
Utilizzatori | Potenza (W) |  | Intensità (A)
asciugacapelli | 500 |  | 2.3
rasoio elettrico | 10 |  | 0.1
lampada | 110 |  | 0.7
| Potenza (W) |  | Intensità (A) | Sezione (mm2)
| 620 |  | 3.1 | 1
| LOCALE: | scale
Utilizzatori | Potenza (W) |  | Intensità (A)
lampada | 150 |  | 0.6
| Potenza (W) |  | Intensità (A) | Sezione (mm2)
| 150 |  | 0.6 | 0.5
| LOCALE: | ripostiglio
Utilizzatori | Potenza (W) |  | Intensità (A)
lampada | 60 |  | 0.25
| Potenza (W) |  | Intensità (A) | Sezione (mm2)
| 60 |  | 0.25 | 0.5
| LOCALE: | cucina
Utilizzatori | Potenza (W) |  | Intensità (A)
frullatore | 300 |  | 1.7
tostapane | 500 |  | 2.3
frigorifero | 200 |  | 1.1
lavastoviglie | 2000 |  | 12
televisione | 250 |  | 1.2
aspirapolvere | 300 |  | 1.7
lampada | 100 |  | 0.4
| Potenza (W) |  | Intensità (A) | Sezione (mm2)
| 3650 |  | 20.4 | 4
| LOCALE: | soggiorno
Utilizzatori | Potenza (W) |  | Intensità (A)
aspirapolvere | 300 |  | 1.7
televisione | 250 |  | 1.2
computer | 400 |  | 2.3
lampada | 170 |  | 0.8
radio | 80 |  | 0.4
| Potenza (W) |  | Intensità (A) | Sezione (mm2)
| 1200 |  | 6.4 | 1
| LOCALE: | esterni
Utilizzatori | Potenza (W) |  | Intensità (A)
lampada | 150 |  | 0.6
| Potenza (W) |  | Intensità (A) | Sezione (mm2)
| 150 |  | 0.6 | 0.5
PIANO PRIMO
| LOCALE: | disimpegno
Utilizzatori | Potenza (W) |  | Intensità (A)
aspirapolvere | 300 |  | 1.7
lampada | 60 |  | 0.25
| Potenza (W) |  | Intensità (A) | Sezione (mm2)
| 360 |  | 1.95 | 0.5
| LOCALE: | bagno
Utilizzatori | Potenza (W) |  | Intensità (A)
asciugacapelli | 500 |  | 2.3
aspirapolvere | 300 |  | 1.7
rasoio elettrico | 10 |  | 0.1
lampada | 125 |  | 0.8
| Potenza (W) |  | Intensità (A) | Sezione (mm2)
| 935 |  | 4.9 | 1
| LOCALE: | scale
Utilizzatori | Potenza (W) |  | Intensità (A)
lampada | 135 |  | 0.6
| Potenza (W) |  | Intensità (A) | Sezione (mm2)
| 135 |  | 0.6 | 0.5
| LOCALE: | camera s.
Utilizzatori | Potenza (W) |  | Intensità (A)
computer | 400 |  | 2.3
televisione | 250 |  | 1.2
lampada | 75 |  | 0.3
radio | 80 |  | 0.4
aspirapolvere | 300 |  | 1.7
| Potenza (W) |  | Intensità (A) | Sezione (mm2)
| 1105 |  | 5.9 | 1
| LOCALE: | camera m.
Utilizzatori | Potenza (W) |  | Intensità (A)
computer | 400 |  | 2.3
televisione | 250 |  | 1.2
lampada | 75 |  | 0.3
radio | 80 |  | 0.4
aspirapolvere | 300 |  | 1.7
| Potenza (W) |  | Intensità (A) | Sezione (mm2)
| 1105 |  | 5.9 | 1
| LOCALE: | camera s.
Utilizzatori | Potenza (W) |  | Intensità (A)
computer | 400 |  | 2.3
televisione | 250 |  | 1.2
lampada | 75 |  | 0.3
radio | 80 |  | 0.4
aspirapolvere | 300 |  | 1.7
| Potenza (W) |  | Intensità (A) | Sezione (mm2)
| 1105 |  | 5.9 | 1
| LOCALE: | esterni 1
Utilizzatori | Potenza (W) |  | Intensità (A)
lampada | 250 |  | 1.2
| Potenza (W) |  | Intensità (A) | Sezione (mm2)
| 250 |  | 1.2 | 0.5
| LOCALE: | esterni 1
Utilizzatori | Potenza (W) |  | Intensità (A)
lampada | 100 |  | 0.4
| Potenza (W) |  | Intensità (A) | Sezione (mm2)
| 100 |  | 0.4 | 0.5