## dimensionamento
ALLEGATI: 1. Dimensionamento
PIANO SEMINTERRATO
Lavanderia
Utilizzatori | Potenza (W) | Intensità (A)
Lampada | 75 | 0.3
Lavatrice | 2500 | 15
ferro da stiro | 800 | 3.6
potenza impiegata
| 3375 | 18.9
sezione cavi (mm2) |  | 4
Locale caldaia
Utilizzatori | Potenza (W) | Intensità (A)
Lampada | 75 | 0.3
Caldaia | 2000 | 9
potenza impiegata
| 2075 | 9.3
sezione cavi (mm2) |  | 1.6
Cantina
Utilizzatori | Potenza (W) | Intensità (A)
Lampada | 75 | 0.3
aspirapolvere | 300 | 1.7
potenza impiegata
| 375 | 2
sezione cavi (mm2) |  | 0.5
Autorimessa
Utilizzatori | Potenza (W) | Intensità (A)
2 Lampade | 150 | 0.6
potenza impiegata
| 150 | 0.6
sezione cavi (mm2) |  | 0.5
Disimpegno
Utilizzatori | Potenza (W) | Intensità (A)
Lampada | 75 | 0.3
potenza impiegata
| 75 | 0.3
sezione cavi (mm2) |  | 0.5
ALLEGATI: 1. Dimensionamento
PIANO RIALZATO
Cucina
Utilizzatori | Potenza (W) | Intensità (A)
Lampada | 75 | 0.3
Frullatore | 300 | 1.4
tostapane | 500 | 2.3
frigorifero | 200 | 1.1
lavastoviglie | 2000 | 12
televisore | 250 | 1.2
potenza impiegata
| 3325 | 18.3
sezione cavi (mm2) |  | 4
Soggiorno
Utilizzatori | Potenza (W) | Intensità (A)
2 Lampade | 150 | 0.6
Televisore | 250 | 1.2
potenza impiegata
| 400 | 1.8
sezione cavi (mm2) |  | 0.5
Studio
Utilizzatori | Potenza (W) | Intensità (A)
Lampada | 75 | 0.3
Computer | 150 | 0.6
potenza impiegata
| 225 | 0.9
sezione cavi (mm2) |  | 0.5
Bagno
Utilizzatori | Potenza (W) | Intensità (A)
2 Lampade | 150 | 0.6
Rasoio elettrico | 10 | 0.1
Asciuga capelli | 500 | 2.3
potenza impiegata
| 660 | 3
sezione cavi (mm2) |  | 0.5
Disimpegno
Utilizzatori | Potenza (W) | Intensità (A)
Lampada | 75 | 0.3
potenza impiegata
| 75 | 0.3
sezione cavi (mm2) |  | 0.5
ALLEGATI: 1. Dimensionamento
PIANO PRIMO
Camera matrimoniale
Utilizzatori | Potenza (W) | Intensità (A)
3 Lampada | 225 | 0.9
Televisore | 250 | 1.2
Radiosveglia | 80 | 0.4
potenza impiegata
| 555 | 2.5
sezione cavi (mm2) |  | 0.5
Camera singola
Utilizzatori | Potenza (W) | Intensità (A)
2 Lampada | 150 | 0.6
Televisore | 250 | 1.2
Radiosveglia | 80 | 0.4
potenza impiegata
| 480 | 2.2
sezione cavi (mm2) |  | 0.5
Camera singola
Utilizzatori | Potenza (W) | Intensità (A)
2 Lampada | 150 | 0.6
Televisore | 250 | 1.2
Radiosveglia | 80 | 0.4
potenza impiegata
| 480 | 2.2
sezione cavi (mm2) |  | 0.5
Bagno esclusivo camera matrimoniale
Utilizzatori | Potenza (W) | Intensità (A)
2 Lampade | 150 | 0.6
Rasoio elettrico | 10 | 0.1
Asciuga capelli | 500 | 2.3
potenza impiegata
| 660 | 3
sezione cavi (mm2) |  | 0.5
Bagno
Utilizzatori | Potenza (W) | Intensità (A)
2 Lampade | 150 | 0.6
Rasoio elettrico | 10 | 0.1
Asciuga capelli | 500 | 2.3
potenza impiegata
| 660 | 3
sezione cavi (mm2) |  | 0.5
ALLEGATI: 1. Dimensionamento
Locale | Illuminazione | Altri usi | Osservazioni
Cantina | 1 punto luce a soffitto con 1 interruttore | 2 prese 2P+T 10A | In questo locale è ubicato il quadro elettrico
Lavanderia | 1 punto luce a soffitto con 1 interruttore | 2 prese 2P+T 10A
Locale caldaia | 1 punto luce a soffitto con 1 interruttore | 1 presa 2P+T 10A | In questo locale è ubicata la caldaia
Autorimessa | 2 punti luce a soffitto con 3 deviatori | 2 prese 2P+T 10A
Disimpegni | 1 punto luce a soffitto con 1 interruttore
Scale | 2 punti luce a parete con due deviatori
Cucina | 1 punto luce a soffitto con 1 interruttore | 2 prese 2P+T, 10A, 1 presa 2P+T, 16A, 1 presa antenna TV | Utilizzare la presa da 16 A per la lavastoviglie
Soggiorno | 2 punti luce a soffitto con due deviatori | 3 prese 2P+T, 10A, 1 presa antenna TV, 1 presa telefono
Studio | 1 punto luce a soffitto con 1 interruttore | 3 prese 2P+T, 10A, 1 presa telefono
Bagno | 1 punto luce a soffitto e 1 punto luce a parete con 2 interruttori | 3 prese 2P+T, 10A
Camera matrimoniale | 3 punti luce a soffitto con 1 interruttore e 2 deviatori | 4 prese 2P+T, 10A, 1 presa antenna TV, 1 presa telefono | Due prese e due punti luce sono disposti ai lati del letto
Bagno esclusivo della camera matrimoniale | 1 punto luce a soffitto e 1 punto luce a parete con 2 interruttori | 2 prese 2P+T, 10A
Camere singole | 2 punti luce a soffitto con 2 interruttori | 2 prese 2P+T, 10A, 1 presa antenna TV | Una presa e un punto luce sono disposti a lato del letto
Bagno | 1 punto luce a soffitto e 1 punto luce a parete con 2 interruttori | 2 prese 2P+T, 10A

## computo_metrico
ELABORATI GRAFICI
1, PROGETTO ESECUTIVO / ARCHITETTONICO: Computo metrico
OGGETTO | NUMERO TOTALE | PREZZO UNITARIO [€] | PREZZO TOTALE [€]
Presa di corrente Living International L4180 | 32 | 5.21 | 166.72
Scatole da incasso 503 E (106x71x52) | 18 | 0.25 | 4.5
Scatole da incasso L4703 con due viti | 18 | 0.52 | 9.36
Interruttore automatico magneto termico 10A per luce L4301/6 | 1 | 18.5 | 18.5
Interruttore automatico magneto termico 16A per prese L4301/16 | 1 | 19.5 | 19.5
Interruttore automatico magnetotermico differenziale - salvavita 25A | 1 | 44.7 | 44.7
PREZZO TOTALE [€] |  |  | 263.28
Prese di corrente Living International L4180 BTICINO
Presa 2P+T 10A e 16A a.c. interasse 19 mm e 26 mm - alveoli schermati
Interruttore automatico magnetotermico 10A per luce L4301/6 e 16A per prese L4301/16
bipolare con un polo protetto 10A e 16A 230 V a.c., indicatore contatti aperti o chiusi, potere di
interruzione 1500A 230 V a.c. BTICINO
Interruttore automatico magnetotermico differenziale 25A -salvavita BTICINO
Scatole da incasso 503 E (di dimensione 106x71x52) e L4703con due viti BTICINO
Colori placche Living International CR, cromo lucido (lucenti) BTICINO