## INTERFACCIA
[5 empty] | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
#N/A
|  |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | 66
#N/A
[8 empty] | #N/A |  |  | #N/A
[6 empty] | Edificio: | Rossi & Bianchi, per negozi e uffici.
[6 empty] | da realizzarsi in: | Roma
[6 empty] | via: | Nomentana
|  |  |  | Superficie del tetto mq = | 150
|  |  |  | Coefficiente di scorrimento k = | 0.5 |  | A | B | C |  | Pluviale
|  |  |  | Altezza pluviometrica mm = | 150 |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | Bocche B, C
|  |  |  | Coefficiente di rischio cr = | 1.5 | [5 empty] | #N/A
|  |  |  | Pendenza del canale di gronda cm/m = | 0.4
|  |  |  | Grado di riempimento del pluviale = | 0.33
Bocca A
|  |  | Intensità pluviometrica l/(sec.*mq) = | 0.041667 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
|  |  | Portata della copertura l/s = | 4.6875 |  |  | bocca | bocca | bocca
| #N/A | [5 empty] | spigoli | svaso | svasata
[7 empty] | vivi | piccolo
|  | 1 |  | 1
|  | 0.8 |  | 1.5
|  | 0.5 |  | 2
2.5
3
Note on H25: Inserire un valore da 10 a 500 mq
Note on H29: Pendenza consigliata: 0,4 cm/mt
Note on H30: Valori consigliati: 0,2 minimo 0,33 massimo
Progetto di un sistema per l'evacuazione delle acque meteoriche
DATI
Prime elaborazioni
Sono modificabili solo le celle in grassetto verde.
GRONDE E CONVERSE
Diametri in mm delle bocche d'efflusso.
120°
Sezioni delle grondaie. Misure in mm
135°
Immettere i dati in grassetto verde e premere F9 per il calcolo.

## CIRCOLARE
|  | Edificio: | Rossi & Bianchi, per negozi e uffici.
|  | da realizzarsi in: | Roma
|  | via: | Nomentana
[5 empty] | Superficie della copertura mq = | 150
[5 empty] | Coefficiente di scorrimento k = | 0.51
[5 empty] | Altezza pluviometrica mm = | 150.01
[5 empty] | Coefficiente di rischio cr = | 1.51
[5 empty] | Pendenza del canale di gronda cm/m = | 0.41
[5 empty] | Grado di riempimento del pluviale = | 0.3301
|  |  |  | Intensità pluviometrica l/(sec.*mq) = | 0.041669
|  |  |  | Portata del tetto l/s = | 4.8134
| Di = mm | #N/A |  |  |  | Di mm = | #N/A
[6 empty] | Sezione bagnata = mmq | #N/A
[6 empty] | Portata l/sec = | #N/A
#N/A
[6 empty] | Raggio idraulico = mt | 0.0405
[6 empty] | v = m/sec. = | 0.60411
#N/A
[5 empty] | Di = mm | #N/A
[5 empty] | Portata l/sec = | #N/A
#N/A
#N/A
|  | h > = | #N/A
|  |  |  | Di = mm | #N/A
|  |  |  | di = mm | #N/A
|  |  |  | h = mm | #N/A
#N/A
#N/A
#N/A
|  | > = | #N/A
|  |  |  | Di = mm | #N/A
|  |  |  | di = mm | #N/A
|  |  |  | h = mm | #N/A
#N/A
#N/A
[6 empty] | Portata l/sec = | #N/A
[6 empty] | Superficie della sezione = cmq | #N/A
#N/A
[6 empty] | Pluviale a sezione circolare Di = mm | #N/A
[6 empty] | L per un pluviale quadrato = mm | #N/A
#N/A
#N/A
[6 empty] | #N/A | #N/A
Progetto di un sistema per l'evacuazione delle acque meteoriche
Canale di gronda semicircolare
Bocche d'efflusso
DATI
Bocca a spigoli vivi
Prime elaborazioni
Pagina 1
20
Pluviale
Bocca con piccolo svaso
Bocca svasata
Pagina 2

## TRAPEZ.le1
| Edificio: | Rossi & Bianchi, per negozi e uffici.
| da realizzarsi in: | Roma
| via: | Nomentana
|  |  |  | Superficie della copertura mq = | 150
|  |  |  | Coefficiente di scorrimento k = | 0.501
|  |  |  | Altezza pluviometrica mm = | 150.001
|  |  |  | Coefficiente di rischio cr = | 1.51
|  |  |  | Pendenza del canale di gronda cm/m = | 0.401
|  |  |  | Grado di riempimento del pluviale = | 0.3301
|  |  | Intensità pluviometrica l/(sec.*mq) = | 0.041667
|  |  | Portata della copertura l/s = | 4.7282
| L mm = | #N/A |  |  | L mm = | #N/A
[5 empty] | Sezione bagnata = mmq | #N/A
[5 empty] | Portata l/sec = | #N/A
#N/A
[5 empty] | Raggio idraulico = mt | 0.037688
[5 empty] | v = m/sec. = | 0.56946
|  |  |  | W = L mm | #N/A
#N/A
|  |  |  | Di = mm | #N/A
|  |  |  | Portata l/sec = | #N/A
#N/A
#N/A
| h > = | #N/A
|  |  | Di = mm | #N/A
|  |  | di = mm | #N/A
|  |  | h = mm | #N/A
#N/A
#N/A
#N/A
| > = | #N/A
|  |  | Di = mm | #N/A
|  |  | di = mm | #N/A
|  |  | h = mm | #N/A
#N/A
#N/A
[5 empty] | Portata l/sec = | #N/A
[5 empty] | Superficie della sezione = cmq | #N/A
#N/A
[5 empty] | Pluviale a sezione circolare Di = mm | #N/A
[5 empty] | L per un pluviale quadrato = mm | #N/A
#N/A
#N/A
[5 empty] | #N/A | #N/A
Progetto di un sistema per l'evacuazione delle acque meteoriche
Canale di gronda trapezoidale
DATI
Prime elaborazioni
20
Sezione della grondaia
Misure in mm
Bocche d'efflusso
Bocca a spigoli vivi
Pluviale
Bocca con piccolo svaso
Bocca svasata
Pagina 2

## TRAPEZ.le 2
|  | Edificio: | Rossi & Bianchi, per negozi e uffici.
|  | da realizzarsi in: | Roma
|  | via: | Nomentana
[5 empty] | Superficie della copertura mq = | 150
[5 empty] | Coefficiente di scorrimento k = | 0.501
[5 empty] | Altezza pluviometrica mm = | 150.001
[5 empty] | Coefficiente di rischio cr = | 1.5001
[5 empty] | Pendenza del canale di gronda cm/m = | 0.41
[5 empty] | Grado di riempimento del pluviale = | 0.3301
|  |  |  | Intensità pluviometrica l/(sec.*mq) = | 0.041667
|  |  |  | Portata del tetto l/s = | 4.6972
|  | #N/A |  |  |  | L mm = | #N/A
[6 empty] | Sezione bagnata = mmq | #N/A
#N/A | [5 empty] | Portata l/sec = | #N/A
[6 empty] | Raggio idraulico = mt | 0.048751
|  | #N/A |  |  |  | v = m/sec. = | 0.6836
#N/A
[5 empty] | Di = mm | #N/A
[5 empty] | Portata l/sec = | #N/A
#N/A
#N/A
|  | h > = | #N/A
|  |  |  | Di = mm | #N/A
|  |  |  | di = mm | #N/A
|  |  |  | h = mm | #N/A
#N/A
#N/A
#N/A
|  | > = | #N/A
|  |  |  | Di = mm | #N/A
|  |  |  | di = mm | #N/A
|  |  |  | h = mm | #N/A
#N/A
#N/A
[6 empty] | Portata l/sec = | #N/A
[6 empty] | Superficie della sezione = cmq | #N/A
#N/A
[6 empty] | Pluviale a sezione circolare Di = mm | #N/A
[6 empty] | L per un pluviale quadrato = mm | #N/A
#N/A
#N/A
[6 empty] | #N/A | #N/A
Progetto di un sistema per l'evacuazione delle acque meteoriche
Canale di gronda trapezoidale
Bocche d'efflusso
DATI
Bocca a spigoli vivi
Pluviale
Prime elaborazioni
Bocca con piccolo svaso
Bocca svasata
120°
20
Sezione della grondaia
Misure in mm
Pagina 2

## TRAPEZ.le 3
|  | Edificio: | Rossi & Bianchi, per negozi e uffici.
|  | da realizzarsi in: | Roma
|  | via: | Nomentana
[5 empty] | Superficie della copertura mq = | 150
[5 empty] | Coefficiente di scorrimento k = | 0.501
[5 empty] | Altezza pluviometrica mm = | 150.001
[5 empty] | Coefficiente di rischio cr = | 1.501
[5 empty] | Pendenza del canale di gronda cm/m = | 0.41
[5 empty] | Grado di riempimento del pluviale = | 0.331
|  |  |  | Intensità pluviometrica l/(sec.*mq) = | 0.041667
|  |  |  | Portata del tetto l/s = | 4.7
L = mm
|  | #N/A |  |  |  | L mm = | #N/A
[6 empty] | Sezione bagnata = mmq | #N/A
[6 empty] | Portata l/sec = | #N/A
h = | 66
[6 empty] | Raggio idraulico = mt | 0.053603
[6 empty] | v = m/sec. = | 0.72824
|  | #N/A |  | 8
#N/A
#N/A
[5 empty] | Di = mm | #N/A
[5 empty] | Sezione bagnata = mmq | #N/A
[5 empty] | Portata l/sec = | #N/A
Progetto di un impianto per l'evacuazione delle acque meteoriche
Canale di conversa trapezoidale
Bocca d'efflusso e pluviale
DATI
Bocca a spigoli vivi rettangolare
e pluviale
Prime elaborazioni
h/2
h/2